Mszanowo 16.11.2017 r.

ZP.271.1.21.2017

Wykonawcy

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowę ścieżki rowerowej Bratian-Iława – Etap I Bratian-Radomno”

Ogłoszenie o zamówieniu 614091-N-2017 z dnia 2017-11-09.

Na podstawie art. 38 ust.2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z pytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego, wyjaśniam:

Pytanie nr 1

„Proszę o załączenie na stronie internetowej projektu stałej organizacji ruchu”

Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje projekt stałej organizacji ruchu (opis i rysunek) – stanowić on będzie załącznik nr 10 do SIWZ.

Pytanie nr 2

„Proszę o podanie wymiarów, rodzaju materiałów oraz kolorystykę wiat”

Odpowiedź:

Stoły wraz z ławami i zadaszeniem mają zostać wykonane z drewna dębowego. Wymiar blatu stołu 3 x 1 m. Długość ław taka jak stołu. Zadaszenie dwuspadowe kryte gontem koloru brązowego, ustawione na czterech słupach. Słupy z krawędziaków 12 x 12 cm trwale zastabilizowanych w podłożu. Wymiar zadaszenia w planie 5 x 5 m. Dolna krawędź zadaszenia na wysokości minimum 2,20 m nad podłożem. Drewno konstrukcji wiaty, stołów i ław oszlifowane na  gładko, zabezpieczone impregnatem podkreślającym naturalny kolor i fakturę materiału oraz polakierowane dwukrotnie lakierem bezbarwnym przeznaczonym do użytku zewnętrznego.

Wszystkie wyjaśnienia oraz zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są wiążące dla Wykonawców.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie 
i jest wyznaczony na dzień 24 listopada 2017 roku do godziny 10.00. Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.

Przewodniczący Komisji

Przetargowej