Mszanowo  23.02.2018 r.

RI.271.2.9.2018.ZP

WYJAŚNIENIA

Dotyczy: zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych                                                                     równowartości 30 000 euro na: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bagno”

W związku z pytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego, wyjaśniam:

Pytanie 1: Proszę o określenie szacunkowej długości projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Odpowiedź: Szacunkowa długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej może wynieść w granicach około 1,0 km do około 1,4 km.

Pytanie 2: Czy w obszarze projektowania sieci kanalizacji sanitarnej jest MPZP?

Odpowiedź: Zamawiający dołącza mapę z zaznaczonym terenem objętym MPZP – stanowić ona będzie załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Pytanie 3: Jaka będzie projektowana ilość przyłączy?

Odpowiedź: Zamawiający wskazał zakres opracowania dokumentacji projektowej i w tym zakresie należy zaprojektować sieć do wszystkich istniejących budynków mieszkalnych, usługowych i pomieszczeń socjalnych, a także budynków będących w trakcie budowy  niezinwentaryzowanych na mapie oraz działek usługowych objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zamawiający nie zna ilości projektowanych przyłączy.